## 点検要領
点 検 要 領 【部用】
１．概要
各部における消防設備及び消防水利の点検については各分団によって手法が違っており、点検回数や内容にも違いがあることから、平成２３年１１月１１日（金）に開催された機械隊長会議にて、その手法及び内容を統一することとなった。
２．方法
点検は月２回とし、市統一の様式により、春と秋の火災予防週間に併せて各部で作成し、機械隊長（副分団長）に提出すること。 分団長は、点検表を確認し事務局へ提出すること。 点検後は各分団で改善に努めること。

## 水利点検（3～6月）
神埼市消防団 消防水利施設点検表 【11月火災予防運動時分団長提出】
| 令和 年 |  | 第 分団 第 部
施設名(消火栓、防火水槽、自然水利) |  | ３ 月 |  | ４ 月 |  | ５ 月 |  | ６ 月
|  | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日
項 目
総評 | 維持管理は適切に行われているか
全体を見て水利の利用に際し支障をきたす物(障害物)はないか
部員が水利を熟知しているか
消火栓 | 手入の状況
蓋の開閉はスムーズに出来るか
標示(黄色)はされているか
付属器具は適正な場所に保管されているか
付属器具等の手入保管は適正か
操作をマスターしているか
防火水槽 | 手入の状況
蓋の開閉又は吸管投入はスムーズに出来るか
貯水量は確保されているか
ポンプの横付け又は操作に障害となるものはないか
標識又は標示(黄色)はされているか
自然水利 | 手入の状況
水量は確保されているか
ポンプの横付け又は操作に障害となるものはないか
標識又は標示(黄色)はされているか
（意見及び指示事項） |  | 点検者
※記入要領 ○良、△普通、×不良 （不良の場合は、修繕が必要な場合であり、具体的な内容を意見欄に記入すること）

## 水利点検 (7～10月）)
神埼市消防団 消防水利施設点検表 【11月火災予防運動時分団長提出】
| 令和 年 |  | 第 分団 第 部
施設名(消火栓、防火水槽、自然水利) |  | ７ 月 |  | ８ 月 |  | ９ 月 |  | １０ 月
|  | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日
項 目
総評 | 維持管理は適切に行われているか
全体を見て水利の利用に際し支障をきたす物(障害物)はないか
部員が水利を熟知しているか
消火栓 | 手入の状況
蓋の開閉はスムーズに出来るか
標示(黄色)はされているか
付属器具は適正な場所に保管されているか
付属器具等の手入保管は適正か
操作をマスターしているか
防火水槽 | 手入の状況
蓋の開閉又は吸管投入はスムーズに出来るか
貯水量は確保されているか
ポンプの横付け又は操作に障害となるものはないか
標識又は標示(黄色)はされているか
自然水利 | 手入の状況
水量は確保されているか
ポンプの横付け又は操作に障害となるものはないか
標識又は標示(黄色)はされているか
（意見及び指示事項） |  | 点検者
※記入要領 ○良、△普通、×不良 （不良の場合は、修繕が必要な場合であり、具体的な内容を意見欄に記入すること）

## 水利点検 (11～2月）)
神埼市消防団 消防水利施設点検表 【３月火災予防運動時分団長提出】
| 令和 年 |  | 第 分団 第 部
施設名(消火栓、防火水槽、自然水利) |  | １１ 月 |  | １２ 月 |  | １ 月 |  | ２ 月
|  | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日
項 目
総評 | 維持管理は適切に行われているか
全体を見て水利の利用に際し支障をきたす物(障害物)はないか
部員が水利を熟知しているか
消火栓 | 手入の状況
蓋の開閉はスムーズに出来るか
標示(黄色)はされているか
付属器具は適正な場所に保管されているか
付属器具等の手入保管は適正か
操作をマスターしているか
防火水槽 | 手入の状況
蓋の開閉又は吸管投入はスムーズに出来るか
貯水量は確保されているか
ポンプの横付け又は操作に障害となるものはないか
標識又は標示(黄色)はされているか
自然水利 | 手入の状況
水量は確保されているか
ポンプの横付け又は操作に障害となるものはないか
標識又は標示(黄色)はされているか
（意見及び指示事項） |  | 点検者
※記入要領 ○良、△普通、×不良 （不良の場合は、修繕が必要な場合であり、具体的な内容を意見欄に記入すること）

## 施設（3～6月）
神埼市消防団 消防設備点検表 【11月火災予防運動時分団長提出】
| 令和 年 | 第 分団 第 部
ポンプ種類（ポンプ車・積載車） |  | ３ 月 |  | ４ 月 |  | ５ 月 |  | ６ 月
|  | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日
項 目
ポンプの手入 | 燃料タンクの燃料充填及び注油はどうか
ポンプ整備の記録は行われているか
器具の手入保管 | ホースの手入保管は適正か
ホース以外の器具の手入保管は適正か
各器具は適正な場所に保管されているか
内部清掃 | 車庫、詰所の整理整頓はどうか
車庫、詰所の清掃は充分に行われているか
車庫内の燃料保管は適正か
車庫内夜間照明設備の整備はどうか
外部清掃 | 清掃整理の状態はどうか
車庫施設に破損の箇所はないか
ポンプ出動に障害物の放置はないか
夜間照明設備の整備はどうか(屋内と併用可)
その他 | 車庫扉の鍵は即時開放可能か
機器の操作を熟知しているか
（意見及び指示事項） |  | 点検者
※記入要領 ○良、△普通、×不良 （不良の場合は、修繕が必要な場合であり、具体的な内容を意見欄に記入すること）

## 施設 (7～10月)
神埼市消防団 消防設備点検表 【11月火災予防運動時分団長提出】
| 令和 年 | 第 分団 第 部
ポンプ種類（ポンプ車・積載車） |  | ７ 月 |  | ８ 月 |  | ９ 月 |  | １０ 月
|  | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日
項 目
ポンプの手入 | 燃料タンクの燃料充填及び注油はどうか
ポンプ整備の記録は行われているか
器具の手入保管 | ホースの手入保管は適正か
ホース以外の器具の手入保管は適正か
各器具は適正な場所に保管されているか
内部清掃 | 車庫、詰所の整理整頓はどうか
車庫、詰所の清掃は充分に行われているか
車庫内の燃料保管は適正か
車庫内夜間照明設備の整備はどうか
外部清掃 | 清掃整理の状態はどうか
車庫施設に破損の箇所はないか
ポンプ出動に障害物の放置はないか
夜間照明設備の整備はどうか(屋内と併用可)
その他 | 車庫扉の鍵は即時開放可能か
機器の操作を熟知しているか
（意見及び指示事項） |  | 点検者
※記入要領 ○良、△普通、×不良 （不良の場合は、修繕が必要な場合であり、具体的な内容を意見欄に記入すること）

## 施設 (11～2月)
神埼市消防団 消防設備点検表 【３月火災予防運動時分団長提出】
| 令和 年 | 第 分団 第 部
ポンプ種類（ポンプ車・積載車） |  | １１ 月 |  | １２ 月 |  | １ 月 |  | ２ 月
|  | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日
項 目
ポンプの手入 | 燃料タンクの燃料充填及び注油はどうか
ポンプ整備の記録は行われているか
器具の手入保管 | ホースの手入保管は適正か
ホース以外の器具の手入保管は適正か
各器具は適正な場所に保管されているか
内部清掃 | 車庫、詰所の整理整頓はどうか
車庫、詰所の清掃は充分に行われているか
車庫内の燃料保管は適正か
車庫内夜間照明設備の整備はどうか
外部清掃 | 清掃整理の状態はどうか
車庫施設に破損の箇所はないか
ポンプ出動に障害物の放置はないか
夜間照明設備の整備はどうか(屋内と併用可)
その他 | 車庫扉の鍵は即時開放可能か
機器の操作を熟知しているか
（意見及び指示事項） |  | 点検者
※記入要領 ○良、△普通、×不良 （不良の場合は、修繕が必要な場合であり、具体的な内容を意見欄に記入すること）